## Planilha1
|  | PROGRAMA ILUMINA PARANÁ | [7 empty] | Q
PARECER URBANÍSTICO
Município: |  | Salto do Itararé |  |  |  | E.R.: | Londrina
Prioridade: |  | 37 |  |  |  | Valor: | 1000000
CARACTERÍSTICA DAS VIAS
TRECHO 03
Identificação do Logradouro: |  |  |  | Rua Antonio Lisboa Correa
Extensão Linear do Trecho (m): |  |  |  | 180
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora |  | Local | x
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 |  | V5 | x
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  | x | Médio (501 a 1200) |  |  | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4 | x
Número de Postes Existentes: |  |  | 6
Distância Média entre os Postes (m): 40 |  |  | 40
Altura Média das Luminárias (m): |  |  | 7
Modelo de Braço Existente (BR1, BR2, BR3 ou outro): BR1 | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°): 5
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 6 | Motivo: | modelo inadequado (BR1)
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  | 70 | quantidade: |  | 6
Vapor de Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 420 | W |  | 6
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  | 70 | quantidade: |  | 6
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 420 |  |  | 6
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | SIM
KWh/ano: | 0 | Potência (W) |  | 0 | W | TAXA: | 0%
PARECER TÉCNICO TRECHO 03:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  | x | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
TRECHO 02
Identificação do Logradouro:
Extensão Linear do Trecho (m):
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora |  | Local
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 |  | V5
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  |  | Médio (501 a 1200) |  | X | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4
Número de Postes Existentes:
Distância Média entre os Postes (m):
Altura Média das Luminárias (m):
Tipo de Braço (BR1, BR2 ou BR3): | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°):
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 0 | Motivo:
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 0 | W |  | 0
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 0 |  |  | 0
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | SIM
KWh/ano: | 0 | Potência (W) |  | 0 | W | TAXA: | #DIV/0!
PARECER TÉCNICO TRECHO 02:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  |  | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
TRECHO 03
Identificação do Logradouro:
Extensão Linear do Trecho (m):
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora |  | Local
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 |  | V5
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  |  | Médio (501 a 1200) |  |  | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4
Número de Postes Existentes:
Distância Média entre os Postes (m):
Altura Média das Luminárias (m):
Tipo de Braço (BR1, BR2 ou BR3): | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°):
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 0 | Motivo:
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 0 | W |  | 0
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 0 |  |  | 0
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | SIM
KWh/ano: | 0 | Potência (W) |  | 0 | W | TAXA: | #DIV/0!
PARECER TÉCNICO TRECHO 03:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  |  | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
PARECER TÉCNICO FINAL:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  | x | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
| Salto do Itararé | 2022-02-16
| Rafael Bertipaglia Martins |  |  |  |  | Edgor Diego Almeida Brandão
| Responsável Técnico do Município |  |  |  | Analista de Desenvolvimento Municipal do PARANACIDADE
| CREA-PR 95604/D |  |  |  |  | CREA-PR 153796/D
OBS: Favor inserir fotos do(s) local(is) de intervenção(ões) nos períodos diurno e noturno.
OBS: Quando da realização das fotos da(s) medição(ões), fazer registro fotográfico no(s) mesmo(s) local(is) feito(s) no Parecer Urbanístico nos períodos diurno e noturno.