## Planilha de Serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | SALTO DO ITARARÉ |  |  |  | SAM | 27
Projeto: |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | LOTE nº | 1
CÓDIGO | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2804.99
COMPOSIÇÃO | ORSE 11398 | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | UN | 1 | 2804.99 | 2804.99
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 1026159.43
|  | ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG | UN | 10 | 37.26 | 372.6
|  | ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO | UN | 24 | 39.52 | 948.48
|  | ARRUELA QUADRADA | UN | 1242 | 2.37 | 2943.54
|  | BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM | UN | 7 | 56.41 | 394.87
|  | BRAÇO I.P. TIPO BR-2 | UN | 369 | 339.76 | 125371.44
|  | BRAÇO I.P. TIPO BR-3 | UN | 123 | 473.92 | 58292.16
|  | CABO COBRE XLPE 0,6/1KV 3X2,5MM | M | 2701.5 | 12.23 | 33039.35
|  | CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70 MM2 | M | 363.01 | 52.95 | 19221.38
|  | CABO DE COBRE ISOLADO 1000V - PP 3 x 2,5MM | M | 13 | 13.55 | 176.15
|  | CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE | UN | 11 | 0.54 | 5.94
|  | CONECOR PERFURANTE 16-70 X 1,5-10 | UN | 1779 | 14.93 | 26560.47
|  | CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG | UN | 3 | 35.84 | 107.52
|  | CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA | UN | 5 | 28.28 | 141.4
|  | CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 | UN | 63 | 37.95 | 2390.85
|  | CONECTOR,ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ HASTE 1/2 | UN | 3 | 29.92 | 89.76
|  | CRUZETA DE CONCRETO RETANG. 2.0m 250DAN | UN | 4 | 191.79 | 767.16
|  | FIO ACO-COBRE 16 MM2 | KG | 3.9 | 177.91 | 693.85
|  | HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M | UN | 3 | 131.03 | 393.09
|  | HASTE ATERRAMENTO 1,5M | UN | 1 | 95.5 | 95.5
|  | ISOLADOR PILAR PORCELANA 35KV 170NBI | UN | 20 | 240.08 | 4801.6
|  | ISOLADOR ROLDANA | UN | 16 | 13 | 208
|  | LACO DE TOPO CA E CAA 4/0 AWG | UN | 12 | 12.28 | 147.36
|  | LUMINÁRIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LED EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, POTENCIA MÁXIMA DE 70W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA TODO O CONJUNTO INCLUINDO O DRIVER, IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK08, DIMERIZAVEL (0-10), BASE PARA RELE 7 PINOS, PROTETOR DE SURTO 10KA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSEL N6,5, BASE DE 63MM, IRC >80, THD < 20, FATOR DE POTENCIA > 0,95, TENSÃO 100-250 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000K, LENTE ASSIMÉTRICA EXCLUSIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FAIXA DE OPERAÇÃO -30°C ~50°C, PRONTA PARA TELEGESTÃO, VIDRO TEMPERADO 4MM, VIDA ÚTIL MÍNIMO DA 50 MIL HORAS, GARANTIA MÍNIMA PARA TODO O CONJUNTO DE 5 ANOS | CJ | 450 | 992.94 | 446823
|  | LUMINÁRIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LED EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, POTENCIA MÁXIMA DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA TODO O CONJUNTO INCLUINDO O DRIVER, IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK08, DIMERIZAVEL (0-10), BASE PARA RELE 7 PINOS, PROTETOR DE SURTO 10KA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSEL N6,5, BASE DE 63MM, IRC >80, THD < 20, FATOR DE POTENCIA > 0,95, TENSÃO 100-250 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000K, LENTE ASSIMÉTRICA EXCLUSIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FAIXA DE OPERAÇÃO -30°C ~50°C, PRONTA PARA TELEGESTÃO, VIDRO TEMPERADO 4MM, VIDA ÚTIL MÍNIMO DA 50 MIL HORAS, GARANTIA MÍNIMA PARA TODO O CONJUNTO DE 5 ANOS | CJ | 20 | 1143.3 | 22866
|  | LUMINÁRIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LED EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, POTENCIA MÁXIMA DE 150W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA TODO O CONJUNTO INCLUINDO O DRIVER, IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK08, DIMERIZAVEL (0-10), BASE PARA RELE 7 PINOS, PROTETOR DE SURTO 10KA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSEL N6,5, BASE DE 63MM, IRC >80, THD < 20, FATOR DE POTENCIA > 0,95, TENSÃO 100-250 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000K, LENTE ASSIMÉTRICA EXCLUSIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FAIXA DE OPERAÇÃO -30°C ~50°C, PRONTA PARA TELEGESTÃO, VIDRO TEMPERADO 4MM, VIDA ÚTIL MÍNIMO DA 50 MIL HORAS, GARANTIA MÍNIMA PARA TODO O CONJUNTO DE 5 ANOS | CJ | 46 | 1180.47 | 54301.62
|  | LUMINÁRIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LED EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, POTENCIA MÁXIMA DE 180W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA TODO O CONJUNTO INCLUINDO O DRIVER, IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK08, DIMERIZAVEL (0-10), BASE PARA RELE 7 PINOS, PROTETOR DE SURTO 10KA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSEL N6,5, BASE DE 63MM, IRC >80, THD < 20, FATOR DE POTENCIA > 0,95, TENSÃO 100-250 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 4000K, LENTE ASSIMÉTRICA EXCLUSIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FAIXA DE OPERAÇÃO -30°C ~50°C, PRONTA PARA TELEGESTÃO, VIDRO TEMPERADO 4MM, VIDA ÚTIL MÍNIMO DA 50 MIL HORAS, GARANTIA MÍNIMA PARA TODO O CONJUNTO DE 5 ANOS | CJ | 77 | 1665.02 | 128206.54
|  | LUMINÁRIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, LED EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, POTENCIA MÁXIMA DE 200W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130 LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-66 PARA TODO O CONJUNTO INCLUINDO O DRIVER, IMPACTOS MECÂNICOS MÍNIMO IK08, DIMERIZAVEL (0-10), BASE PARA RELE 7 PINOS, PROTETOR DE SURTO 10KA, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSEL N6,5, BASE DE 63MM, IRC >80, THD < 20, FATOR DE POTENCIA > 0,92, TENSÃO 100-250 VAC, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5000K, LENTE ASSIMÉTRICA EXCLUSIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, FAIXA DE OPERAÇÃO -30°C ~50°C, PRONTA PARA TELEGESTÃO, VIDRO TEMPERADO 4MM, VIDA ÚTIL MÍNIMO DA 50 MIL HORAS, GARANTIA MÍNIMA PARA TODO O CONJUNTO DE 5 ANOS. | UN | 4 | 1806.98 | 7227.92
|  | MAO FRANCESA PLANA 619MM | UN | 8 | 31.68 | 253.44
|  | PARAFUSO CABECA QUAD.125MM | UN | 8 | 14.51 | 116.08
|  | PARAFUSO CABECA QUAD.200MM | UN | 5 | 23.83 | 119.15
|  | PARAFUSO CABECA QUAD.250MM | UN | 5 | 29.67 | 148.35
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 300MM | UN | 628 | 31 | 19468
|  | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 350MM | UN | 593 | 35.45 | 21021.85
|  | PINO AUTO TRAVANTE 140MM P/ ISOL. PILAR | UN | 15 | 22.71 | 340.65
|  | PLACA DE CONCRETO 1000MM | UN | 2 | 136.69 | 273.38
|  | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CR-200/12,00M | UN | 1 | 2787.47 | 2787.47
|  | POSTE DUPLO T B/300/12,0M | UN | 6 | 2205.54 | 13233.24
|  | POSTE DUPLO T B/600/12.0 M | UN | 1 | 2860.87 | 2860.87
|  | POSTE DUPLO T B/600/13,5M | UN | 2 | 3858.48 | 7716.96
|  | RELÉ FOTOELÉTRICO RF-10A | UN | 597 | 34.92 | 20847.24
|  | SUPORTE CENTRAL DE FERRO GALVANIZADO P/ 04 LUM. | UN | 1 | 385.2 | 385.2
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 140617.2
|  | ABERTURA DE CAVAS PARA BASE DE POSTES | M3 | 1 | 248.09 | 248.09
|  | INSTALAÇÃO DE SUPER POSTE DE COM LUMINÁRIAS DE LED, INSTALAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 992.38 | 992.38
|  | MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO | US | 227.49 | 82.7 | 18813.42
|  | MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED | UN | 581 | 160.57 | 93291.17
|  | DESCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS E CONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA | UN | 581 | 46.94 | 27272.14
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1169581.62 | 1169581.62