## Planilha1
|  | PROGRAMA ILUMINA PARANÁ | [6 empty] | Q
PARECER URBANÍSTICO
Município: |  | Salto do Itararé |  |  |  | E.R.:
Prioridade: | [5 empty] | Valor:
CARACTERÍSTICA DAS VIAS
TRECHO 01
Identificação do Logradouro: |  |  |  | Rua Antonio Lisboa Correa
Extensão Linear do Trecho (m): |  |  |  | 320
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora | x | Local
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 | x | V5
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  | x | Médio (501 a 1200) |  |  | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 |  | P3 | x | P4
Número de Postes Existentes:
Distância Média entre os Postes (m): |  |  | 35
Altura Média das Luminárias (m): |  |  | 8
Modelo de Braço Existente (BR1, BR2, BR3 ou outro): | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°): 5
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 9 | Motivo: | BR2
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 0 | W |  | 0
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  | 70 | quantidade: |  | 9
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 630 |  |  | 9
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | NÃO
KWh/ano: | 2759.4 | Potência (W) |  | 630 | W | TAXA: | #DIV/0!
PARECER TÉCNICO TRECHO 01:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  |  | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
TRECHO 02
Identificação do Logradouro: |  |  |  | Avenida Marília, entre os números 585 e 1349
Extensão Linear do Trecho (m): |  |  |  | 760
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora |  | Local
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 | X | V3 |  | V4 |  | V5
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  |  | Médio (501 a 1200) |  | X | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 | X | P3 |  | P4
Número de Postes Existentes: |  |  |  |  | 25
Distância Média entre os Postes (m): |  |  |  |  | 30
Altura Média das Luminárias (m): |  |  |  |  | 7
Tipo de Braço (BR1, BR2 ou BR3): | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°):
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 0 | Motivo:
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  | 400 | quantidade: |  | 10
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  | 250 | quantidade: |  | 15
Vapor Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 7750 | W |  | 25
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  | 200 | quantidade: |  | 25
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 5000 |  |  | 25
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | SIM
KWh/ano: | -12045 | Potência (W) |  | -2750 | W | TAXA: | -35.48%
PARECER TÉCNICO TRECHO 02:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  |  | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
TRECHO 03
Identificação do Logradouro: |  |  |  | Avenida Marília, entre os números 585 e 1349
Extensão Linear do Trecho (m): |  |  |  | 760
Classificação da Via, conforme art. 60 do Código Brasileiro de Trânsito:
Transito Rápido: |  |  |  | Arterial: |  | Coletora |  | Local
Classificação da Via, conforme tabela 4 do subsistema 5.1.2.1 da NBR 5101:2018:
V1 |  | V2 | X | V3 |  | V4 |  | V5
Estimativa de tráfego motorizado na via no período noturno, conforme tabela 1 do item 4.2 da NBR 5101:2018:
Leve (150 a 500) |  |  | Médio (501 a 1200) |  | X | Intenso (acima de 1200)
Classificação da Via quanto ao tráfego de pedestres, conforme tabela 6 do subitem 5.1.2.2 da NBR 5101:2018:
P1 |  | P2 | X | P3 |  | P4
Número de Postes Existentes: |  |  |  |  | 25
Distância Média entre os Postes (m): |  |  |  |  | 30
Altura Média das Luminárias (m): |  |  |  |  | 7
Tipo de Braço (BR1, BR2 ou BR3): | [5 empty] | Inclinação da Luminária (X°):
Há necessidade de substituição de braço de luminária existente? [braço existente danificado, modelo inadequado (BR1) ou outra situação]
Quantidade: |  | 0 | Motivo:
Identificação da Iluminação Existente (Lâmpada) a ser substituída:
Mista |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Vapor de Mercúrio |  | Potência (W) |  | 400 | quantidade: |  | 10
Vapor de Sódio |  | Potência (W) |  | 250 | quantidade: |  | 15
Vapor Metálico |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
Outra: |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 7750 | W |  | 25
Proposta de substituição da iluminação existente por luminárias em LED:
LED 01 |  | Potência (W) |  | 200 | quantidade: |  | 25
LED 02 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
LED 03 |  | Potência (W) |  |  | quantidade:
TOTAL: |  |  |  | 5000 |  |  | 25
Impacto no consumo de energia do projeto: |  |  |  |  | Há economia no consumo? |  |  | SIM
KWh/ano: | -12045 | Potência (W) |  | -2750 | W | TAXA: | -35.48%
PARECER TÉCNICO TRECHO 03:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  | X | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
PARECER TÉCNICO FINAL:
|  |  |  | FAVORAVEL: |  |  | DESFAVORÁVEL:
CONSIDERAÇÕES:
| Salto do Itararé | 2023-03-10
| Rafael Bertipaglia Martins |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
| Responsável Técnico do Município |  |  |  | Analista de Desenvolvimento Municipal do PARANACIDADE
| CREA-PR 95604/D |  |  |  |  | CREA-PR XXXXXXXXX